## Slide 1
안전 알람 연동 제안
세이프티 알람 전송 시스템
폐쇄망 환경에서 안전 이벤트를 현장 단말까지 즉시 전달합니다
소개 및 아키텍처 · 2026.09 · v1.0
Notes: 폐쇄망 고객사에 안전 알람 전달 기능을 납품하기 위한 소개 자료입니다.

## Slide 2
한 장 요약
인터넷 없이, 사내망만으로 알람을 전달합니다
1
0 건
외부망 연결
인터넷·클라우드에 의존하지 않습니다
2 종
수신 단말
PC 상주 앱과 Android 단말
24 시간
미수신 보관
재접속 시 놓친 알람을 이어받습니다
감지된 안전 이벤트를 고객사 내부에 설치한 알람 서버가 받아, PC와 현장 단말로 즉시 밀어 넣습니다.
모든 구간이 고객사 망 안에서 끝납니다. 외부 서비스 계정, 인터넷 회선, 방화벽 상시 예외가 필요하지 않습니다.
Notes: 핵심 메시지: 외부망 의존 없이 동작한다는 점이 이 구성의 존재 이유입니다.

## Slide 3
배경
감지는 되고 있으나, 사람에게 닿는 경로가 없습니다
2
지금의 공백
안전 이벤트가 감지되어도 확인 경로가 대시보드 하나뿐입니다
화면을 보고 있지 않으면 인지가 늦어집니다
담당자가 자리를 비우면 전달이 끊깁니다
현장 작업자는 대시보드 앞에 있지 않습니다
알람 채널에 필요한 세 가지
1
즉시성
이벤트 감지 후 수 초 내에 단말에 도달
2
상시성
화면이 꺼져 있어도 수신, 앱을 열어둘 필요 없음
3
폐쇄성
인터넷 없이 고객사 망 안에서만 동작
Notes: 대시보드는 남습니다. 알람은 대시보드를 보지 않는 시간을 메우는 보조 채널입니다.

## Slide 4
AS-IS
Teams 기반 알림은 폐쇄망에서 성립하지 않습니다
3
1
클라우드 전용
Teams는 Microsoft 365 클라우드 서비스로만 제공됩니다. 사내에 설치하는 Teams 서버 제품은 존재하지 않습니다.
2
인터넷 접속이 전제
Microsoft가 제시하는 네트워크 준비 항목의 첫 번째가 전 사업장의 인터넷 접속과 M365 엔드포인트 개방입니다.
3
부분 허용 불가
필요한 도메인만 골라 여는 선택적 허용을 Microsoft가 지원하지 않습니다. 공개된 엔드포인트 전체를 열어야 합니다.
4
예외 목록이 계속 바뀜
허용 대상 목록이 정기적으로 갱신됩니다. 방화벽 예외가 1회 작업이 아니라 상시 운영 부담이 됩니다.
인터넷이 차단된 고객사 망에서 Teams는 알람 채널이 될 수 없습니다. 예외를 열더라도 외부망 연동이 상시 유지되어야 합니다.
Notes: 고객사 IT팀이 반박할 수 있는 지점이라 다음 장에 공식 문서 근거를 붙였습니다.

## Slide 5
확인 근거
Microsoft 공식 문서로 확인한 내용입니다
4
확인 항목
확인 내용
출처
사내 설치형 Teams 제품
없습니다. 사내 설치형 통합 커뮤니케이션 제품은 Skype for Business Server SE이며 Teams와는 다른 별개 제품입니다.
Microsoft Tech Community
인터넷 접속 요구
네트워크 준비 확인 항목 1번이 전 사업장의 인터넷 접속입니다. 더해 M365 엔드포인트의 TCP 포트와 IP 개방을 요구합니다.
Microsoft Learn — Prepare your network for Teams
일부만 허용 가능 여부
불가합니다. 원문은 “Microsoft does not support selective allow-listing” 이며, 전체 엔드포인트 허용을 요구합니다.
Microsoft Learn — M365 network connectivity principles
2026년 9월 확인. Skype for Business Server 2015 / 2019 는 2025년 10월 지원이 종료되었습니다.
Notes: 출처 URL: learn.microsoft.com/microsoftteams/prepare-network, learn.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/microsoft-365-network-connectivity-principles

## Slide 6
TO-BE
고객사 망 안에 알람 서버를 두는 구성입니다
5
고객사 폐쇄망 · 인터넷 연결 없음
세이프티 백엔드
이벤트 감지
알람 서버
ntfy · TCP 8080
PC 트레이 앱
상주 · 자동 실행
Android 단말
ntfy 앱
HTTP POST
토큰 인증
WebSocket 상시 연결
인터넷
Microsoft 365
연결 없음
✕
알람 서버는 고객사 서버에 Docker 컨테이너로 설치됩니다. 단말은 서버에 상시 연결을 유지하고, 알람이 발생하면 서버가 그 연결로 밀어 넣습니다.
Notes: 단말이 주기적으로 물어보는 방식이 아니라 서버가 밀어 넣는 방식이라 지연이 없습니다.

## Slide 7
구성 요소
새로 들어가는 것은 알람 서버 한 대입니다
6
구성 요소
역할
설치 위치
통신
알람 서버 (ntfy)
알람 중계
고객사 서버 · Docker
TCP 8080 수신
세이프티 백엔드
이벤트 감지 및 발송
고객사 서버
HTTP POST · 토큰
PC 트레이 앱
상시 수신 및 알림 표시
알람 수신 PC
WebSocket
Android ntfy 앱
상시 수신 및 알림 표시
현장 단말
WebSocket
PC 앱은 .NET 자체 포함 단일 실행 파일입니다. 고객사 PC에 런타임을 따로 설치할 필요가 없고, 외부 패키지 의존이 없습니다.
Notes: 폐쇄망에서 런타임 설치와 패키지 내려받기가 불가능한 점을 고려한 설계입니다.

## Slide 8
전송 흐름
감지에서 알림까지 네 단계입니다
7
1
감지
백엔드가 안전 이벤트를 판정합니다
2
발송
알람 서버로 제목·본문·우선순위를 보냅니다
3
중계
서버가 구독 중인 단말 전체로 밀어 넣습니다
4
표시
PC와 단말에 알림과 경고음이 뜹니다
우선순위 정책
5
넘어짐 감지
방해금지 모드를 무시하고 울립니다
4
위험구역 침입
소리와 함께 표시합니다
3
안전모 미착용
기본 알림으로 표시합니다
Notes: 우선순위 5는 안드로이드 방해금지 모드를 무시합니다. 야간 근무 시 중요한 차이입니다.

## Slide 9
지원 단말
iOS는 실시간 수신이 불가능합니다
8
PC 트레이 앱
수신 가능
화면이 꺼져 있어도 받습니다. 프로그램이 실행 중이어야 하며, 부팅 시 자동 실행으로 등록합니다.
Android
수신 가능
앱이 백그라운드에 있어도 받습니다. 상시 연결 설정과 배터리 최적화 해제가 반드시 필요합니다.
iPhone · iPad
수신 불가
애플이 앱의 상시 백그라운드 연결을 금지합니다. 우회하려면 애플 푸시 서버를 거쳐야 하고 이는 인터넷을 요구합니다.
제안 단계에서 알람 수신 단말을 Android로 확정해 주십시오.
iOS 제약은 우회 방법이 없습니다. 도입 후에 발견되면 단말을 새로 구매해야 합니다.
Notes: iOS는 우회 불가입니다. 계약 전에 반드시 합의해야 하는 항목입니다.

## Slide 10
보안 설계
기본은 전면 차단, 필요한 권한만 엽니다
9
✓
기본 차단
모든 토픽에 대한 접근을 기본 거부로 두고, 지정한 계정에만 권한을 부여합니다.
✓
권한 분리
발송 계정은 쓰기 전용, 수신 계정은 읽기 전용입니다. 현장 단말은 알람을 보낼 수 없습니다.
✓
토큰 발행
백엔드는 발행 토큰으로만 알람을 보냅니다. 비밀번호를 코드나 설정에 두지 않습니다.
✓
설치 시 자동 검증
설치 스크립트가 익명 발행과 수신 계정 발행이 실제로 차단되는지 확인하고 결과를 출력합니다.
전송 구간 암호화에 대하여
고객사 망 내부 통신이므로 기본 구성은 평문 HTTP입니다. 사설 인증서는 안드로이드가 신뢰하지 않을 수 있고 PC마다 인증서를 설치해야 해 일정이 늘어납니다. HTTPS가 요건이라면 사내 인증서 기반으로 별도 구성이 가능합니다.
Notes: HTTPS 요건이 나오면 인증서 만료 관리가 유지보수 항목으로 추가된다는 점을 함께 설명하십시오.

## Slide 11
도입 절차
설치는 스크립트 1회 실행으로 끝납니다
10
1
사전 확인
Docker 설치 여부
방화벽 8080 허용
APK 설치 허용
2
서버 설치
반입 파일 복사
스크립트 1회 실행
계정·토큰 자동 생성
3
단말 배포
PC 상주 앱 설치
현장 단말 앱 설치
배터리 설정 적용
4
현장 검증
실제 이벤트 발생
단말 도달 확인
장애 복구 확인
사전 검증을 마친 항목
✓
권한 차단 — 수신 계정과 익명의 알람 발송이 실제로 거부됨
✓
한글 무손실 — 제목과 본문의 한글·특수문자가 그대로 전달됨
✓
재접속 이어받기 — 끊긴 동안 발생한 알람을 재연결 시 수신
✓
장애 복구 — 서버 중단 후 재기동 시 단말이 자동 재연결
✓
설정 오류 안내 — 주소·계정·토픽 오류를 원인별로 구분해 알림
✓
부팅 자동 실행 — PC 재시작 후 상주 앱이 자동 기동
Notes: 검증 항목은 실제 서버를 세워 확인한 결과입니다. 현장 검증은 고객사 환경에서 다시 수행합니다.

## Slide 12
짚고 넘어갈 것
제안서에 명시할 제약
—
iOS 단말은 실시간 알람 수신이 불가능합니다
—
전달은 최선 노력 방식이며 자동 재발송이나 에스컬레이션이 없습니다
—
수신 여부와 확인 여부를 추적할 수 없습니다
—
PC 알람은 상주 프로그램이 실행 중일 때만 동작합니다
알람은 보조 채널로 포지셔닝하십시오. 도달 보장이 계약 요건이라면 대시보드와 무전을 주 경로로 두어야 합니다.
다음 단계
고객사 IT팀과 세 가지를 확인합니다 — 서버의 Docker 설치 여부, 단말에서 서버로의 8080 인바운드 허용, 현장 단말의 앱 설치 허용 여부. 이 중 하나라도 막히면 해당 경로가 통째로 사라지므로 설치 일정 전에 확정해야 합니다.
Notes: 사전 확인 3종이 통과하지 못하면 구성 자체가 성립하지 않습니다.